Emenda Nº      /2023

Aditiva ao Projeto de Lei Nº. 221/2023

Acrescenta-se a Seção VII. Infraestrutura, e o Art. 96 (renumerando os subsequentes), ao CAPÍTULO IV. DAS CONDIÇÕES VOLUMÉTRICAS EXTERNAS DAS EDIFICAÇÕES, ao Projeto de Lei Nº 221/2023, lei urbanística de Niterói, seu zoneamento, a aplicação de instrumentos de política urbana e as regras gerais de licenciamento da atividade edilícia e de fiscalização da execução de obras, como segue.

Art.1º - Acrescenta-se a Seção VII. Infraestrutura, e o Art. 96 (renumerando os subsequentes), ao CAPÍTULO IV. DAS CONDIÇÕES VOLUMÉTRICAS EXTERNAS DAS EDIFICAÇÕES, ao Projeto de Lei Nº 221/2023, lei urbanística de Niterói, seu zoneamento, a aplicação de instrumentos de política urbana e as regras gerais de licenciamento da atividade edilícia e de fiscalização da execução de obras, como segue:

Seção VII.

Infraestrutura

Art. 96. Toda edificação, atendendo à legislação específica em vigor e às normas das concessionárias de serviços públicos, é obrigada a possuir:

I - sistema de água potável interno próprio ligado à rede de abastecimento público;

a) - obrigatório a instalação de medidores de consumo de água individuais para todas as unidades da edificação;

b) - as tampas das caixas dos dispositivos de medição de água potável instalados nos passeios públicos devem localizar-se, preferencialmente, fora da faixa livre de circulação, e estar niveladas com o piso adjacente.

II - sistema de coleta de esgotos sanitários próprio, e destinação adequada para a rede de coletora de esgoto da concessionária pública;

a) - obrigatório a instalação de caixa externa (passagem/de inspeção/poço de visita),  no passeio público de toda edificação, na saída de esgoto, que tem por finalidade facilitar a fiscalização, a inspeção e desobstrução das canalizações de esgoto.

b) - as tampas de caixa externa de passagem/caixa de inspeção/poço de visita, devem localizar-se, preferencialmente, fora da faixa livre de circulação, e estar niveladas com o piso adjacente.

III - sistemas de coleta e esgotamento das águas pluviais das áreas de telhado/coberturas/comuns, para dentro dos limites do terreno, direcionado a rede de drenagem pública;

a) - obrigatório a instalação de caixa externa (passagem/de inspeção/poço de visita), no passeio público de toda edificação, na saída das águas pluviais, que tem por finalidade facilitar a fiscalização, a inspeção e desobstrução das canalizações das águas pluviais.

b) - as tampas de caixa de passagem/caixa de inspeção/poço de visita, devem localizar-se, preferencialmente, fora da faixa livre de circulação, e estar niveladas com o piso adjacente.

IV - sistemas de reuso e retardo das águas pluviais, de acordo com as condições determinadas nas normas e na legislação específica vigentes;

V - sistema de distribuição de energia elétrica, ligado à rede pública, e compartimentos para medidores;

VI - sistemas de telefonia e de transmissão de dados, meios necessários à instalação para as unidades;

VII - rede de distribuição de gás interna para as unidades residenciais, quando previsto pela legislação específica vigente, ligada à rede pública existente, quando possível, e compartimentos para medidores;

VIII - sistema próprio de coleta, separação e armazenamento de lixo, exceto para edificações unifamiliares e bifamiliares

§ 1º deverá ser assegurado o perfeito acesso físico para a manutenção e reparos dos serviços públicos citados acima.

§ 2º A instalação e manutenção dos equipamentos para a prestação dos serviços públicos, estarão sujeitos às normas da ABNT, e à regulamentação específica do órgão municipal competente.

Sala das Sessões, 26 de outubro de 2023.

Daniel Marques

Vereador

JUSTIFICATIVA:

A presente emenda vem no intuito de atender a demanda dos moradores, voluntários do PARNIT, CCRON, CLIP, AMADARCY, Coletivo Córrego dos Colibris, Coletivo Lagoa para Sempre, ambientalistas, setor acadêmico, que recebemos por meio de reuniões e também durante as audiências públicas do Projeto de Lei em questão, na qual tentamos buscar uma solução para a situações complexas que existem entre  à  interação da sociedade com o meio ambiente, ligado ao desenvolvimento econômico.

A presente emenda visa padronizar toda edificação, no que se refere a preparação de infraestrutura básica dos imóveis, para o recebimento dos serviços das concessionárias públicas ou prestadoras de serviços.

Ela visa também atender principalmente, a solução de duas demandas antigas da nossa cidade, que é o lançamento irregular de esgoto na rede de drenagem de águas pluviais, ou o lançamento das águas pluviais, recolhidas nas áreas comuns dos imóveis, irregularmente nas redes coletoras de esgoto.

A presente emenda defende que seja obrigatório a instalação de caixa externa (passagem/de inspeção/poço de visita),  no passeio público de toda edificação, na na saída de esgoto, e na saída das águas pluviais, ambas separadas, com destino para a rede coletora de esgoto e para a rede coletora de águas pluviais, tendo como finalidade facilitar a fiscalização, a inspeção e desobstrução das canalizações das águas pluviais.

A cidade de Niterói, apesar de ser atendida por uma empresa privada responsável pela distribuição de água e coleta /tratamento de esgoto, precisa reparar  um atraso histórico, que se arrasta há décadas, que são as duas demandas citadas no parágrafo anterior. Ambas impactam negativamente o meio ambiente da nossa cidade e principalmente a saúde dos Niteroienses.

O lançamento de efluentes líquidos não tratados, provenientes dos esgotos sanitários, em rios, lagos e córregos provocam um sério desequilíbrio no ecossistema aquático. O esgoto doméstico, por exemplo, consome oxigênio em seu processo de decomposição, causando a mortandade de peixes. Os nutrientes (fósforo e nitrogênio) presentes nesses despejos, ainda causam a proliferação excessiva de algas, o que também desequilibra o ecossistema local.

A água poluída provoca grave impacto à saúde das pessoas que utilizam no dia a dia em atividades esportivas, domésticas e até alimentares, por conta da ingestão de peixes e crustáceos contaminados. Segundo estudo da OMS (Organização Mundial de Saúde), a cada R$ 1,00 gasto com saneamento, R$ 4,00 são economizados na área da saúde pública.

Entre as principais e mais comuns doenças ocasionadas pela água sem tratamento estão:

- Cólera;

- Disenteria;

- Meningite;

- Amebíase;

- E hepatites A e B.

- Feridas infectadas na pele

- Tétano

- Leptospirose

A rede coletora de esgoto e de águas pluviais (provenientes de chuvas) são independentes, têm dimensões e destinos diferentes. O material coletado na rede de esgoto é encaminhado às Estações de Tratamento de Esgoto. Já a água coletada nas galerias de águas pluviais é destinada aos rios, córregos e Lagunas da cidade. Por isso, a interligação entre as duas redes não é permitida.

Caso a rede residencial de águas pluviais seja ligada à rede de esgoto, pode haver uma sobrecarga no volume do material coletado, o que pode levar à obstrução da tubulação e extravasamento de esgoto. Se o esgoto for ligado à rede de águas pluviais será encaminhado aos rios, córregos e lagunas da nossa cidade sem o devido tratamento, impactando o meio ambiente local.

Assim, a presente emenda visa auxiliar na regulamentação das diretrizes estabelecidas no Plano Diretor (PD) de Niterói, no ordenamento e direcionamento da expansão urbana no Município, com a proteção da ambiência urbana e das áreas verdes, apontando pontos que precisam ser assegurados, buscando o melhor  ordenamento e direcionamento da expansão urbana na cidade.

O Município de Niterói deve ter um compromisso com as próximas gerações, entregando uma cidade economicamente mais desenvolvida, socialmente justa e ambientalmente preservada.

Dessa forma, essa emenda se faz necessária, para resguardar fatores mínimos adequados na proteção da fauna e da flora., assim espero contar com o apoio dos Nobres Pares para aprovação da presente emenda, tal fundamental para ajudar na solução do saneamento básico da nossa cidade e a preservação ambiental do nosso patrimônio.